绍兴市镜湖新区开发建设办公室文件

绍市镜办发〔2023〕38号

# 关于开展镜湖新区在建工地安全生产和消防安全专项检查行动的通知

各在建项目建设、施工、监理单位：

为贯彻落实省市两级部门有关安全生产和消防安全隐患专项整治行动的工作部署，吸取近期周边和市内有关安全生产和消防事故的教训，确保镜湖新区安全生产形势平稳有序，镜湖开发办联合属地街道决定组织开展镜湖新区范围内安全生产和消防安全专项检查行动，具体行动方案如下：

# 一、检查范围

镜湖新区内所有在建房屋建筑和市政基础设施工程。

# 二、检查时间

即日起至6月1日。

# 三、检查方式

专项检查行动采用分组检查方式，具体通过交流询问、查阅台账资料、实地现场抽查等方式，严格检查在建工地安全生产状况和消防管控措施落实情况。

# 四、检查重点

建设施工领域安全生产和消防安全重点检查事项和检查内容清单详见附件1。具体安全生产事故隐患评定标准参照住房和城乡建设部关于印发的《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》。

# 五、检查安排

镜湖新区质安中心联合灵芝街道抽调人员成立5个检查组，每组由镜湖开发办质安中心1名监督人员、4名街道工作人员和1名专家组成。

# 六、工作要求

（一）各检查工作组要切实履职，实地检查工作要有序、精准、务实、高效。要坚持问题导向，深入查找各个在建项目存在的突出问题和安全生产薄弱环节。

（二）对检查发现的问题隐患要及时统计汇总，及时下发整改单或停工单，限按照一般安全隐患7天内整改闭环，重大隐患30天落实整改，对构成行政处罚的违法行为一律由属地街道有关执法部门实施行政处罚。专项检查行动完成后，对检查工作情况要及时整理，拟发通报，并将相关情况书面报送有关上级部门。

（三）专项检查工作要严格执行中央八项规定精神和党风廉 政建设规定。

# 附件：1.建设施工领域安全生产和消防安全重点检查

事项和检查内容清单

2.房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准

（2022版）

绍兴市镜湖新区开发建设办公室

2023年5月30日

# 附件1

# 建设施工领域安全生产和消防安全

# 重点检查事项和检查内容清单

| 序号 | 重点检查事项 | 重点检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工企业全员 安全生产责任制 | 企业主要负责人是否执行带班检查制度。 |
| 2 |  | 现场安全生产管理机构和管理人员是否到岗到位。 |
| 3 |  | 班组晨会制度有无落实。 |
| 4 |  | 特种作业人员是否做到持证上岗。 |
| 5 |  | 是否按标准对现场作业人员开展教育培训。 |
| 6 |  | 项目是否存在层层转包、违法分包等行为。 |
| 7 | 项目现场作业区域 | 高边坡开挖、深基坑和挖孔桩开挖、高墩柱、不良地质和特殊地质隧道、地下暗挖工程、混凝土模板支撑工程是否按要求编制审查专项方案并严格落实。 |
| 8 |  | 桩工机械、起重设备、盾构机等现场大型机械机具是否落实“一机一档”管理制度。 |
| 9 |  | 桥梁支架现浇、挂篮悬浇施工是否符合方案及规范要求。 |
| 10 |  | 高处临边作业及分层施工的楼梯口、楼梯平台是否安装防护栏杆。 |
| 11 |  | 隧道施工是否进行监控量测和超前地质预报，以及安全步距设置是否符合规范。 |
| 12 |  | 施工现场的临时消防设施是否设置完好和能正常使用。 |
| 13 | 项目现场办公 生活区域 | 现场作业区、临时加工区与办公、生活区域是否采取隔离措施。 |
| 14 |  | 装配式的办公场所是否有合格证，并组织开展验收。 |
| 15 |  | 宿舍内是否违规使用煤气灶、热得快、电炒锅等大功率器具。 |
| 16 | 项目现场临时 加工区域 | 材料加工区地面是否按标准进行硬化。 |
| 17 |  | 塔吊作业范围内的钢筋加工区，防护棚是否双层设置，冷拉作业是否设置防护栏板。 |
| 18 |  | 圆盘锯、平刨、钢筋机械等现场施工机具是否违规重复接地。 |
| 19 | 电气焊方面 | 作业人员是否持有效相应的特种作业操作证，证书是否在有效期内。 |
| 20 |  | 是否建立动火审批制度，动火作业前是否按照要求获得了动火许可。 |
| 21 |  | 电焊设备是否接地，电源线有无接头，现场是否存在触电漏电隐患。 |
| 22 |  | 气瓶是否合格，有无防倾翻装置，是否漏气。 |
| 23 |  | 气瓶胶管是否龟裂老化，防回火装置、减压器是否配置完好。 |
| 24 |  | 作业周边是否有挡弧板，10米范围内是否存在易燃易爆物品。 |
| 25 |  | 作业现场是否配备了灭火器材。 |
| 26 |  | 作业人员防护用品是否齐全（防护服、防护手套、防护鞋、面罩等）。 |
| 27 |  | 场所、设施、设备安全管理、应急预案管理和救援等制度是否完善。 |
| 28 |  | 新进员工岗前培训是否达到24学时。 |

# 附件2

# 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准

# （2022版）

第一条 为准确认定、及时消除房屋建筑和市政基础设施工程生产安全重大事故隐患，有效防范和遏制群死群伤事故发生，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律和行政法规，制定本标准。

第二条 本标准所称重大事故隐患，是指在房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房屋市政工程）施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。

第三条 本标准适用于判定新建、扩建、改建、拆除房屋市政工程的生产安全重大事故隐患。

县级及以上人民政府住房和城乡建设主管部门和施工安全监督机构在监督检查过程中可依照本标准判定房屋市政工程生产安全重大事故隐患。

第四条 施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动。

（二）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。

（三）建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。

（四）危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。

第五条 基坑工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施。

（二）基坑土方超挖且未采取有效措施。

（三）深基坑施工未进行第三方监测。

（四）有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理：

# 1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值。

# 2.基坑侧壁出现大量漏水、流土。

# 3.基坑底部出现管涌。

# 4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。

第六条 模板工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

（二）模板支架承受的施工荷载超过设计值。

（三）模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。

第七条 脚手架工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

（二）未设置连墙件或连墙件整层缺失。

（三）附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。

（四）附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏。

（五）附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。

第八条 起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记。

（二）塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。

（三）施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。

（四）起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。

（五）建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。

（六）施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效。

（七）建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

第九条 高处作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置。

（二）单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施。

（三）悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。

第十条 施工临时用电方面，特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压的，应判定为重大事故隐患。

第十一条 有限空间作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则。

（二）有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。

第十二条 拆除工程方面，拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的，应判定为重大事故隐患。

第十三条 暗挖工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工。

（二）施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施。

第十四条 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，应判定为重大事故隐患。

第十五条 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，应判定为重大事故隐患。

第十六条 本标准自发布之日起执行。

抄送：市建设局。

绍兴市镜湖新区开发建设办公室综合事务部       2023年5月30日印发